## q-q old
ultrasonic | IR
sensor data (inch) | sensor data (inch)
9.7031 | 8.6423
9.8542 | 9.3803
9.9905 | 9.7506
10.0366 | 9.7616
10.1436 | 10.3439
10.3546 | 11.534
10.5501 | 11.7198
10.866 | 12.054
10.971 | 12.8721
14.0369 | 15.8369
14.0369 | 16.637
14.0369 | 17.2212
14.3544 | 17.2314
14.5132 | 17.653
14.5132 | 17.653
14.6719 | 17.8308
14.7513 | 17.8308
14.8307 | 18.0594
15.3069 | 18.497
15.3863 | 18.8
16.6563 | 18.8411
19.955 | 18.923
20.2167 | 18.923
20.332 | 19.2024
20.4102 | 19.3016
20.4929 | 19.3374
20.9287 | 19.7
21.0115 | 19.9409
21.4411 | 20.2204
21.7798 | 20.9175
21.8437 | 22.6688
21.9186 | 23.15

## q-q
| wood |  |  |  |  | IR
| sensor data (inch) | sensor data (cm) | offset sensor data (cm) | avg inches | avg cm | sensor data (inch) | sensor data (cm) | offset sensor data (cm) | avg inches | avg cm
| 5.3125 | 13.4938 | 4.8721 | 9.2999 | 23.6217 | 6.55 | 16.637 | 14.0202 | 6.9358 | 17.6168 | 2.54 | -8.6217 | -2.6168
| 5.375 | 13.6525 | 5.0308 |  |  | 6.652 | 16.8961 | 14.2792
| 5.25 | 13.335 | 4.7133 |  |  | 6.982 | 17.7343 | 15.1174
| 5.5938 | 14.2081 | 5.5864 |  |  | 6.782 | 17.2263 | 14.6094
| 5.125 | 13.0175 | 4.3958 |  |  | 6.22 | 15.7988 | 13.182
| 5 | 12.7 | 4.0783 |  |  | 5.112 | 12.9845 | 10.3676
| 5.375 | 13.6525 | 5.0308 |  |  | 5.678 | 14.4221 | 11.8053
| 5.1875 | 13.1762 | 4.5546 |  |  | 5.321 | 13.5153 | 10.8985
| 5.1562 | 13.0969 | 4.4752 |  |  | 6.656 | 16.9062 | 14.2894
| 4.875 | 12.3825 | 3.7608 |  |  | 7.56 | 19.2024 | 16.5856
| 5.0625 | 12.8588 | 4.2371 |  |  | 7.45 | 18.923 | 16.3062
| 4.875 | 12.3825 | 3.7608 |  |  | 6.95 | 17.653 | 15.0362
| 5.0625 | 12.8588 | 4.2371 |  |  | 7.02 | 17.8308 | 15.214
| 4.875 | 12.3825 | 3.7608 |  |  | 7.11 | 18.0594 | 15.4426
| 5.4062 | 13.7319 | 5.1102 |  |  | 6.85 | 17.399 | 14.7822
| 5.9062 | 15.0019 | 6.3802 |  |  | 6.78 | 17.2212 | 14.6044
| 5.125 | 13.0175 | 4.3958 |  |  | 6.235 | 15.8369 | 13.2201
| 5.25 | 13.335 | 4.7133 |  |  | 6.998 | 17.7749 | 15.1581
| 5.125 | 13.0175 | 4.3958 |  |  | 7.625 | 19.3675 | 16.7507
| 5.3125 | 13.4938 | 4.8721 |  |  | 7.95 | 20.193 | 17.5762
| 5.0625 | 12.8588 | 4.2371 |  |  | 7.02 | 17.8308 | 15.214
| 5.125 | 13.0175 | 4.3958 |  |  | 7.45 | 18.923 | 16.3062
| 5.3125 | 13.4938 | 4.8721 |  |  | 7.668 | 19.4767 | 16.8599
| 5.2188 | 13.2556 | 4.6339 |  |  | 8.23 | 20.9042 | 18.2874
| 5.1875 | 13.1762 | 4.5546 |  |  | 7.65 | 19.431 | 16.8142
| 5.25 | 13.335 | 4.7133 |  |  | 8.1 | 20.574 | 17.9572
| 5.875 | 14.9225 | 6.3008 |  |  | 7.032 | 17.8613 | 15.2444
| 5.1562 | 13.0969 | 4.4752 |  |  | 7.111 | 18.0619 | 15.4451
| 5.875 | 14.9225 | 6.3008 |  |  | 6.547 | 16.6294 | 14.0125
| 5.3125 | 13.4938 | 4.8721 |  |  | 6.784 | 17.2314 | 14.6145
| Ultrasonic | (i-0.5/n | z score
1 | 13.4938 | 0.016667 | -2.128 |  | 16.637
2 | 13.6525 | 0.05 | -1.6449 |  | 16.8961
3 | 13.335 | 0.083333 | -1.383 |  | 17.7343
4 | 14.2081 | 0.11667 | -1.1918 |  | 17.2263
5 | 13.0175 | 0.15 | -1.0364 |  | 15.7988
6 | 12.7 | 0.18333 | -0.90273 |  | 12.9845
7 | 13.6525 | 0.21667 | -0.7835 |  | 14.4221
8 | 13.1762 | 0.25 | -0.67449 |  | 13.5153
9 | 13.0969 | 0.28333 | -0.57297 |  | 16.9062
10 | 12.3825 | 0.31667 | -0.47704 |  | 19.2024
11 | 12.8588 | 0.35 | -0.38532 |  | 18.923
12 | 12.3825 | 0.38333 | -0.29674 |  | 17.653
13 | 12.8588 | 0.41667 | -0.21043 |  | 17.8308
14 | 12.3825 | 0.45 | -0.12566 |  | 18.0594
15 | 13.7319 | 0.48333 | -0.041789 |  | 17.399
16 | 15.0019 | 0.51667 | 0.041789 |  | 17.2212
17 | 13.0175 | 0.55 | 0.12566 |  | 15.8369
18 | 13.335 | 0.58333 | 0.21043 |  | 17.7749
19 | 13.0175 | 0.61667 | 0.29674 |  | 19.3675
20 | 13.4938 | 0.65 | 0.38532 |  | 20.193
21 | 12.8588 | 0.68333 | 0.47704 |  | 17.8308
22 | 13.0175 | 0.71667 | 0.57297 |  | 18.923
23 | 13.4938 | 0.75 | 0.67449 |  | 19.4767
24 | 13.2556 | 0.78333 | 0.7835 |  | 20.9042
25 | 13.1762 | 0.81667 | 0.90273 |  | 19.431
26 | 13.335 | 0.85 | 1.0364 |  | 20.574
27 | 14.9225 | 0.88333 | 1.1918 |  | 17.8613
28 | 13.0969 | 0.91667 | 1.383 |  | 18.0619
29 | 14.9225 | 0.95 | 1.6449 |  | 16.6294
30 | 13.4938 | 0.98333 | 2.128 |  | 17.2314

## calibration ultrasonic & IR
| ultrasonic |  |  |  |  | IR
| sensor data (inch) | sensor data (cm) | offset sensor data (cm) | avg inches | avg cm | sensor data (inch) | sensor data (cm) | offset sensor data (cm) | avg inches | avg cm
15 cm | 14.6719 | 37.2667 | 12.5875 | 15.6217 | 39.6792 | 6.55 | 16.637 | -0.21557 | 12.5404 | 31.8526 | 2.54 | -24.6792 | -16.8526
| 14.3544 | 36.4602 | 11.7811 |  |  | 7.45 | 18.923 | 2.0704
| 15.3069 | 38.8796 | 14.2004 |  |  | 6.95 | 17.653 | 0.80043
| 14.8307 | 37.6699 | 12.9907 |  |  | 7.56 | 19.2024 | 2.3498
| 14.7513 | 37.4683 | 12.7891 |  |  | 7.45 | 18.923 | 2.0704
| 14.0369 | 35.6538 | 10.9746 |  |  | 6.95 | 17.653 | 0.80043
| 14.5132 | 36.8634 | 12.1843 |  |  | 7.02 | 17.8308 | 0.97823
| 14.0369 | 35.6538 | 10.9746 |  |  | 7.02 | 17.8308 | 0.97823
| 14.5132 | 36.8634 | 12.1843 |  |  | 7.11 | 18.0594 | 1.2068
| 14.0369 | 35.6538 | 10.9746 |  |  | 6.78 | 17.2212 | 0.36863
| 15.3863 | 39.0812 | 14.402 |  |  | 6.235 | 15.8369 | -1.0157
| 16.6563 | 42.307 | 17.6278 |  |  | 6.784 | 17.2314 | 0.37879
10 cm | 10.5501 |  |  |  |  | 12.054
| 9.9905 |  |  |  |  | 12.8721
| 10.3546 |  |  |  |  | 10.3439
| 10.971 |  |  |  |  | 9.7616
| 10.0366 |  |  |  |  | 11.534
| 10.866 |  |  |  |  | 11.7198
| 10.1436 |  |  |  |  | 9.3803
| 9.8542 |  |  |  |  | 9.7506
| 9.7031 |  |  |  |  | 8.6423
20 cm | 20.2167 |  |  |  |  | 23.15
| 20.9287 |  |  |  |  | 19.7
| 20.332 |  |  |  |  | 18.8
| 21.9186 |  |  |  |  | 22.6688
| 20.4929 |  |  |  |  | 18.497
| 21.0115 |  |  |  |  | 19.3374
| 21.7798 |  |  |  |  | 18.8411
| 19.955 |  |  |  |  | 20.9175
| 21.8437 |  |  |  |  | 20.2204
| 21.4411 |  |  |  |  | 19.9409
| 20.4102 |  |  |  |  | 19.3016

## offset - ultrasonic & IR
wood | [5 empty] | IR
sensor data (inch) | sensor data (cm) | Ultrasonic Sensor data (cm) | offset sensor data (cm) | avg inches | avg cm | sensor data (inch) | sensor data (cm) | Infrared sensor data (cm) | offset sensor data (cm) | avg inches | avg cm
5.3125 | 13.4938 | 13.4938 | 15.1482 | 5.2542 | 13.3456 | 6.55 | 16.637 | 16.637 | 14.0202 | 6.9358 | 17.6168 |  |  | 2.54 |  | 1.6544 |  | -2.6168
5.375 | 13.6525 | 13.6525 | 15.3069 |  |  | 6.652 | 16.8961 | 16.8961 | 14.2792
5.25 | 13.335 | 13.335 | 14.9894 |  |  | 6.982 | 17.7343 | 17.7343 | 15.1174
5.5938 | 14.2081 | 14.2081 | 15.8625 |  |  | 6.782 | 17.2263 | 17.2263 | 14.6094
5.125 | 13.0175 | 13.0175 | 14.6719 |  |  | 6.22 | 15.7988 | 15.7988 | 13.182
5 | 12.7 | 12.7 | 14.3544 |  |  | 5.112 | 12.9845 | 12.9845 | 10.3676
5.375 | 13.6525 | 13.6525 | 15.3069 |  |  | 5.678 | 14.4221 | 14.4221 | 11.8053
5.1875 | 13.1762 | 13.1762 | 14.8307 |  |  | 5.321 | 13.5153 | 13.5153 | 10.8985
5.1562 | 13.0969 | 13.0969 | 14.7513 |  |  | 6.656 | 16.9062 | 16.9062 | 14.2894
4.875 | 12.3825 | 12.3825 | 14.0369 |  |  | 7.56 | 19.2024 | 19.2024 | 16.5856
5.0625 | 12.8588 | 12.8588 | 14.5132 |  |  | 7.45 | 18.923 | 18.923 | 16.3062
4.875 | 12.3825 | 12.3825 | 14.0369 |  |  | 6.95 | 17.653 | 17.653 | 15.0362
5.0625 | 12.8588 | 12.8588 | 14.5132 |  |  | 7.02 | 17.8308 | 17.8308 | 15.214
4.875 | 12.3825 | 12.3825 | 14.0369 |  |  | 7.11 | 18.0594 | 18.0594 | 15.4426
5.4062 | 13.7319 | 13.7319 | 15.3863 |  |  | 6.85 | 17.399 | 17.399 | 14.7822
5.9062 | 15.0019 | 15.0019 | 16.6563 |  |  | 6.78 | 17.2212 | 17.2212 | 14.6044
5.125 | 13.0175 | 13.0175 | 14.6719 |  |  | 6.235 | 15.8369 | 15.8369 | 13.2201 |  |  | Ultrasonic Sensor data (cm) | 13.4938 | 13.6525 | 13.335 | 14.2081 | 13.0175 | 12.7 | 13.6525 | 13.1762 | 13.0969 | 12.3825 | 12.8588 | 12.3825 | 12.8588 | 12.3825 | 13.7319 | 15.0019 | 13.0175 | 13.335 | 13.0175 | 13.4938 | 12.8588 | 13.0175 | 13.4938 | 13.2556 | 13.1762 | 13.335 | 14.9225 | 13.0969 | 14.9225 | 13.4938
5.25 | 13.335 | 13.335 | 14.9894 |  |  | 6.998 | 17.7749 | 17.7749 | 15.1581 |  |  | Infrared sensor data (cm) | 16.637 | 16.8961 | 17.7343 | 17.2263 | 15.7988 | 12.9845 | 14.4221 | 13.5153 | 16.9062 | 19.2024 | 18.923 | 17.653 | 17.8308 | 18.0594 | 17.399 | 17.2212 | 15.8369 | 17.7749 | 19.3675 | 20.193 | 17.8308 | 18.923 | 19.4767 | 20.9042 | 19.431 | 20.574 | 17.8613 | 18.0619 | 16.6294 | 17.2314
5.125 | 13.0175 | 13.0175 | 14.6719 |  |  | 7.625 | 19.3675 | 19.3675 | 16.7507
5.3125 | 13.4938 | 13.4938 | 15.1482 |  |  | 7.95 | 20.193 | 20.193 | 17.5762
5.0625 | 12.8588 | 12.8588 | 14.5132 |  |  | 7.02 | 17.8308 | 17.8308 | 15.214
5.125 | 13.0175 | 13.0175 | 14.6719 |  |  | 7.45 | 18.923 | 18.923 | 16.3062
5.3125 | 13.4938 | 13.4938 | 15.1482 |  |  | 7.668 | 19.4767 | 19.4767 | 16.8599
5.2188 | 13.2556 | 13.2556 | 14.91 |  |  | 8.23 | 20.9042 | 20.9042 | 18.2874
5.1875 | 13.1762 | 13.1762 | 14.8307 |  |  | 7.65 | 19.431 | 19.431 | 16.8142
5.25 | 13.335 | 13.335 | 14.9894 |  |  | 8.1 | 20.574 | 20.574 | 17.9572
5.875 | 14.9225 | 14.9225 | 16.5769 |  |  | 7.032 | 17.8613 | 17.8613 | 15.2444
5.1562 | 13.0969 | 13.0969 | 14.7513 |  |  | 7.111 | 18.0619 | 18.0619 | 15.4451
5.875 | 14.9225 | 14.9225 | 16.5769 |  |  | 6.547 | 16.6294 | 16.6294 | 14.0125
5.3125 | 13.4938 | 13.4938 | 15.1482 |  |  | 6.784 | 17.2314 | 17.2314 | 14.6145

## offset - ultrasonic
wood |  |  |  |  | couch
sensor data (inch) | sensor data (cm) | offset sensor data (cm) | avg inches | avg cm | sensor data (inch) | sensor data (cm) | offset sensor data (cm) | avg inches | avg cm
5.3125 | 13.4938 | 15.1482 | 5.2542 | 13.3456 | 5.875 | 14.9225 | 16.3838 | 5.3302 | 13.5387 | 2.54 | 1.6544 | 1.4613
5.375 | 13.6525 | 15.3069 |  |  | 5.125 | 13.0175 | 14.4788
5.25 | 13.335 | 14.9894 |  |  | 4.75 | 12.065 | 13.5263
5.5938 | 14.2081 | 15.8625 |  |  | 5.25 | 13.335 | 14.7963
5.125 | 13.0175 | 14.6719 |  |  | 4.8438 | 12.3031 | 13.7644
5 | 12.7 | 14.3544 |  |  | 5.4375 | 13.8112 | 15.2725
5.375 | 13.6525 | 15.3069 |  |  | 5.125 | 13.0175 | 14.4788
5.1875 | 13.1762 | 14.8307 |  |  | 5.2812 | 13.4144 | 14.8756
5.1562 | 13.0969 | 14.7513 |  |  | 5.2188 | 13.2556 | 14.7169
4.875 | 12.3825 | 14.0369 |  |  | 5.375 | 13.6525 | 15.1138
5.0625 | 12.8588 | 14.5132 |  |  | 5.6875 | 14.4463 | 15.9075
4.875 | 12.3825 | 14.0369 |  |  | 5.4688 | 13.8906 | 15.3519
5.0625 | 12.8588 | 14.5132 |  |  | 5.4688 | 13.8906 | 15.3519
4.875 | 12.3825 | 14.0369 |  |  | 5.4062 | 13.7319 | 15.1931
5.4062 | 13.7319 | 15.3863 |  |  | 5.25 | 13.335 | 14.7963
5.9062 | 15.0019 | 16.6563 |  |  | 5.5 | 13.97 | 15.4313
5.125 | 13.0175 | 14.6719 |  |  | 5.25 | 13.335 | 14.7963
5.25 | 13.335 | 14.9894 |  |  | 5.4062 | 13.7319 | 15.1931
5.125 | 13.0175 | 14.6719 |  |  | 5.625 | 14.2875 | 15.7488
5.3125 | 13.4938 | 15.1482 |  |  | 5.4688 | 13.8906 | 15.3519
5.0625 | 12.8588 | 14.5132 |  |  | 5.3438 | 13.5731 | 15.0344
5.125 | 13.0175 | 14.6719 |  |  | 5.375 | 13.6525 | 15.1138
5.3125 | 13.4938 | 15.1482 |  |  | 5.2812 | 13.4144 | 14.8756
5.2188 | 13.2556 | 14.91 |  |  | 5.375 | 13.6525 | 15.1138
5.1875 | 13.1762 | 14.8307 |  |  | 5.5 | 13.97 | 15.4313
5.25 | 13.335 | 14.9894 |  |  | 5.1875 | 13.1762 | 14.6375
5.875 | 14.9225 | 16.5769 |  |  | 5.25 | 13.335 | 14.7963
5.1562 | 13.0969 | 14.7513 |  |  | 5.1875 | 13.1762 | 14.6375
5.875 | 14.9225 | 16.5769 |  |  | 5.2812 | 13.4144 | 14.8756
5.3125 | 13.4938 | 15.1482 |  |  | 5.3125 | 13.4938 | 14.955

## calibration curve
Actual Data | Ultrasonic Sensor data (cm) | Accuracy | Mean Average | Standard Deviation | Relative Percent Difference | Ultrasonic Calibrated data (cm) | Infrared Sensor data (cm) | Accuracy | Mean Average | Standard Deviation | Precision | Infrared Calibrated data (cm)
15 | 13.4938 | 1.5062 | 13.3456 | 0.66874 | 10.5725 | 15.1482 | 16.637 | 1.637 | 17.6168 | 1.8343 | 0.9016 | 14.0202
15 | 13.6525 | 1.3475 |  |  | 9.4058 | 15.3069 | 16.8961 | 1.8961 |  |  | 0.88778 | 14.2792
15 | 13.335 | 1.665 |  |  | 11.7522 | 14.9894 | 17.7343 | 2.7343 |  |  | 0.84582 | 15.1174
15 | 14.2081 | 0.79187 |  |  | 5.4223 | 15.8625 | 17.2263 | 2.2263 |  |  | 0.87076 | 14.6094
15 | 13.0175 | 1.9825 |  |  | 14.1519 | 14.6719 | 15.7988 | 0.7988 |  |  | 0.94944 | 13.182
15 | 12.7 | 2.3 |  |  | 16.6065 | 14.3544 | 12.9845 | 2.0155 |  |  | 0.88155 | 10.3676
15 | 13.6525 | 1.3475 |  |  | 9.4058 | 15.3069 | 14.4221 | 0.57788 |  |  | 0.9629 | 11.8053
15 | 13.1762 | 1.8238 |  |  | 12.9453 | 14.8307 | 13.5153 | 1.4847 |  |  | 0.90994 | 10.8985
15 | 13.0969 | 1.9031 |  |  | 13.5469 | 14.7513 | 16.9062 | 1.9062 |  |  | 0.88725 | 14.2894
15 | 12.3825 | 2.6175 |  |  | 19.118 | 14.0369 | 19.2024 | 4.2024 |  |  | 0.78115 | 16.5856
15 | 12.8588 | 2.1412 |  |  | 15.3722 | 14.5132 | 18.923 | 3.923 |  |  | 0.79269 | 16.3062
15 | 12.3825 | 2.6175 |  |  | 19.118 | 14.0369 | 17.653 | 2.653 |  |  | 0.84971 | 15.0362
15 | 12.8588 | 2.1412 |  |  | 15.3722 | 14.5132 | 17.8308 | 2.8308 |  |  | 0.84124 | 15.214
15 | 12.3825 | 2.6175 |  |  | 19.118 | 14.0369 | 18.0594 | 3.0594 |  |  | 0.83059 | 15.4426
15 | 13.7319 | 1.2681 |  |  | 8.8273 | 15.3863 | 17.399 | 2.399 |  |  | 0.86212 | 14.7822
15 | 15.0019 | -0.001875 |  |  | 0.012499 | 16.6563 | 17.2212 | 2.2212 |  |  | 0.87102 | 14.6044
15 | 13.0175 | 1.9825 |  |  | 14.1519 | 14.6719 | 15.8369 | 0.8369 |  |  | 0.94716 | 13.2201
15 | 13.335 | 1.665 |  |  | 11.7522 | 14.9894 | 17.7749 | 2.7749 |  |  | 0.84389 | 15.1581
15 | 13.0175 | 1.9825 |  |  | 14.1519 | 14.6719 | 19.3675 | 4.3675 |  |  | 0.77449 | 16.7507
15 | 13.4938 | 1.5062 |  |  | 10.5725 | 15.1482 | 20.193 | 5.193 |  |  | 0.74283 | 17.5762
15 | 12.8588 | 2.1412 |  |  | 15.3722 | 14.5132 | 17.8308 | 2.8308 |  |  | 0.84124 | 15.214
15 | 13.0175 | 1.9825 |  |  | 14.1519 | 14.6719 | 18.923 | 3.923 |  |  | 0.79269 | 16.3062
15 | 13.4938 | 1.5062 |  |  | 10.5725 | 15.1482 | 19.4767 | 4.4767 |  |  | 0.77015 | 16.8599
15 | 13.2556 | 1.7444 |  |  | 12.3471 | 14.91 | 20.9042 | 5.9042 |  |  | 0.71756 | 18.2874
15 | 13.1762 | 1.8238 |  |  | 12.9453 | 14.8307 | 19.431 | 4.431 |  |  | 0.77196 | 16.8142
15 | 13.335 | 1.665 |  |  | 11.7522 | 14.9894 | 20.574 | 5.574 |  |  | 0.72908 | 17.9572
15 | 14.9225 | 0.0775 |  |  | 0.518 | 16.5769 | 17.8613 | 2.8613 |  |  | 0.83981 | 15.2444
15 | 13.0969 | 1.9031 |  |  | 13.5469 | 14.7513 | 18.0619 | 3.0619 |  |  | 0.83048 | 15.4451
15 | 14.9225 | 0.0775 |  |  | 0.518 | 16.5769 | 16.6294 | 1.6294 |  |  | 0.90202 | 14.0125
15 | 13.4938 | 1.5062 |  |  | 10.5725 | 15.1482 | 17.2314 | 2.2314 |  |  | 0.87051 | 14.6145

## Main
wood |  |  | couch |  |  | book
sensor data | avg inches | avg cm | sensor data | avg inches | avg cm | sensor data | avg inches | avg cm
5.3125 | 5.2542 | 13.3456 | 5.875 | 5.3302 | 13.5387 | 5.4688 | 5.3073 | 13.4805
5.375 |  |  | 5.125 |  |  | 5.2188
5.25 |  |  | 4.75 |  |  | 5.2188
5.5938 |  |  | 5.25 |  |  | 5.1562
5.125 |  |  | 4.8438 |  |  | 5.25
5 |  |  | 5.4375 |  |  | 5.4062
5.375 |  |  | 5.125 |  |  | 5.2188
5.1875 |  |  | 5.2812 |  |  | 5.1875
5.1562 |  |  | 5.2188 |  |  | 4.9062
4.875 |  |  | 5.375 |  |  | 5.5
5.0625 |  |  | 5.6875 |  |  | 5.625
4.875 |  |  | 5.4688 |  |  | 5.8125
5.0625 |  |  | 5.4688 |  |  | 5.2188
4.875 |  |  | 5.4062 |  |  | 5.1875
5.4062 |  |  | 5.25 |  |  | 5.2812
5.9062 |  |  | 5.5 |  |  | 5.375
5.125 |  |  | 5.25 |  |  | 5.375
5.25 |  |  | 5.4062 |  |  | 5.0938
5.125 |  |  | 5.625 |  |  | 5.1562
5.3125 |  |  | 5.4688 |  |  | 5.625
5.0625 |  |  | 5.3438 |  |  | 5.375
5.125 |  |  | 5.375 |  |  | 5.5
5.3125 |  |  | 5.2812 |  |  | 5.375
5.2188 |  |  | 5.375 |  |  | 5.3125
5.1875 |  |  | 5.5 |  |  | 5.2812
5.25 |  |  | 5.1875 |  |  | 5.2188
5.875 |  |  | 5.25 |  |  | 5.125
5.1562 |  |  | 5.1875 |  |  | 5.125
5.875 |  |  | 5.2812 |  |  | 5.4062
5.3125 |  |  | 5.3125 |  |  | 5.2188